**APSTIPRINĀTS**

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca"

Iepirkumu komisijas sēdē

24.04.2018. (prot.Nr. 01/10K/ERAF)

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”

ATKLĀTA KONKURSA

**Rentgena iekārtu piegāde un uzstādīšana**

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF

Jēkabpilī. 2018

**1.Vispārīgā informācija**

**1.1. Pasūtītājs:** Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca"

Pasūtītāja rekvizīti: SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca",

Reģ. Nr. 50003356621

jurid. adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201,

 tālr. 652 37810, fakss 65237811

A/S SEB banka

Kods: UNLALX2X

Konts: LV22 UNLA0009003467368

Informāciju par atklātu konkursu sniedz, sekojošas kontaktpersonas:

- informāciju par Tehnisko specifikāciju: Mārtiņš Pikšis, tālrunis 29855156

- informāciju par noformēšanu un juridiskiem jautājumiem, juriste Ausma Čača, tālrunis: 65237812,

- e-pasts: rcs@zednet.lv

1.2. Iepirkuma procedūra – piegādes iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) atklāta konkursa nosacījumiem.

1.3. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk arī – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Pretendents)

**2. Iepirkuma identifikācijas numurs:** JRS 2018/10K/ERAF

**3. Iepirkuma priekšmets:**

3.1. Rentgena iekārtu piegāde, uzstādīšana, palaišana darbībā un personāla apmācība darbam ar iekārtu pie Pasūtītāja.

 3.1.1. Iepirkums tiek veikts 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 870 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu” (turpmāk - Noteikumi Nr. 870) projekta Nr.9.3.2.0/17/I/011 „Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” ietvaros.

3.2. Iepirkuma priekšmeta (turpmāk tekstā arī – Prece) tehniskie parametri un minimālās tehniskās prasības ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums).

**3.2. Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms**

 3.2.1. Iepirkums sastāv no divām daļām, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (iepirkuma nolikuma 1.pielikums), kas ir iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

 3.2.1.1. **Daļa Nr.1** – Stacionāras digitālās rentgena iekārtas piegāde, uzstādīšana, palaišana darbībā (2 gab.);

 3.2.1.2. **Daļa Nr.2** – Motorizēti pārvietojamas digitālās rentgena iekārtas piegāde, uzstādīšana, palaišana darbībā (1 gab.)

 3.2.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājuma variantu uz vienu vai abām iepirkuma daļām.

3.3. Pretendenti, kas iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tiks izslēgti no tālākas dalības iepirkuma procedūrā, piedāvājums netiks vērtēts un tiks atzīts par neatbilstošu nolikuma prasībām.

3.4. Iepirkuma (atklāta konkursa) kopējā paredzamā līgumcena ir EUR 585 000,00 (bez PVN)

 3.4.1. Iepirkuma Daļa nr.1- paredzamā līgumcena ir EUR 470 000**,** bez PVN

3.4.2. IepirkumaDaļa nr.2- paredzamā līgumcena ir EUR 115 000, bez PVN**.**

Paredzamā līgumcena tiek noteikta ar mērķi, lai izvēlētos piemērojamo iepirkuma procedūru, un lai noteiktu vienlīdzīgas prasības attiecībā uz piegādātāju finansiālajām spējām.

 3.4.3. Pretendents netiek izslēgts no iepirkuma procedūras, ja tā piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu.

**4. Iepirkuma CPV kods:** 33111000-1

**6. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta**

6.1. Līguma izpildes (piegādes un uzstādīšanas) vieta ir SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” Andreja Pormaļa iela 125, un Stadiona iela 1, Jēkabpilī.

 6.2. Līguma izpildes (piegādes, uzstādīšanas) laiks ir ne vairāk kā 10 (desmit) nedēļas(70 dienas)no līguma noslēgšanas brīža, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

**7. Iepirkuma nolikuma saņemšanas un atbilžu sniegšanas kārtība**

 7.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju interneta vietnē: <http://www.jekabpilsrs.lv/lv/iepirkumi/24> un EIS tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) nolikumam un visiem tā pielikumiem. Ar Iepirkumu komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā Pretendents var iepazīties A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” administrācijas ēkā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00- 13.00., līdz 8.1.punktā noteiktajam termiņam.

 7.2. Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā, šī iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

(Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. <https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883> ).

7.3. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz Pretendentu jautājumiem (norādot arī jautājumu) tiek nosūtītas jautātājam un publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā <http://www.jekabpilsrs.lv/lv/iepirkumi/24> un tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv).

Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

7.4. Atbildes uz jautājumiem vai pieprasītā papildus informācija piegādātājam tiek sniegta piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums (jautājums) iesniegts laicīgi.

7.5. Jautājumi (informācijas pieprasījumi) tiek iesniegti elektroniski uz e-pasta adresi: rcs@zednet.lv . Iesniedzot tos pēc darba laika (pēc plkst.17.00) tiek uzskatīts, ka tie saņemti nākošajā darba dienā.

**8. Piedāvājumu iesniegšanas, sagatavošanas un noformēšanas kārtība**

 8.1. Piedāvājumus jāiesniedz **Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā,** [**www.eis.gov.lv**](http://www.eis.gov.lv) **līdz 2018.gada 13.jūnija, plkst. 14.00.**

8.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas šī Iepirkuma sadaļā ievietotās formas.

 8.3. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma prasībām..

 8.4. Piedāvājumi, kas tiks saņemti ārpus EIA e-konkursu apakšsistēmai, netiks atvērti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

 8.5.Sagatavojojot un iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ievēro sekojošas prasības:

 8.5.1. Pieteikuma veidlapa (2.pielikums), Tehniskā specifikācija (1.pielikums), finanšu piedāvājums (3.pielikums), pieredzes – piegāžu saraksts (4.pielikums) jāaizpilda tikai

 elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā Microsoft Office 2010, rīkiem lasāmā formātā;

 8.5.2. Sagatavojot piedāvājumu atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā publicētajām veidlapām Microsoft Excel/Word formātā, aizpildot rindas šūnas, kolonnas un ailes, Pretendents neveic izmaiņas minētās veidlapas struktūrā (nedzēš, nepievieno rindas, kolonnas, šūnas un ailes, kā arī negroza tajās norādīto informāciju);

 8.5.3. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona. Gadījumā, pa piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai apliecināta pilnvaras kopija;

 8.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos) ietvertos nosacījumus.

 8.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras. Ja piedāvājums saturēs kādu no iepriekš minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

 8.8. Piedāvājums un visi tajā ievietotie dokumenti noformējami un iesniedzami tikai valsts (latviešu) valodā. Iesniedzot dokumentus svešvalodā, tam obligāti ir jābūt pievienotam tulkojumam valsts (latviešu) valodā, pretējā gadījumā dokuments netiks vērtēts un tiks uzskatīts, ka dokuments nav iesniegts. Prasība tiek attiecināta arī uz iekārtas specifikācijas dokumentiem (ražotāja izdoto tehnisko datu lapu, brošūru u.c.). Tulkojuma atbilstību oriģinālam var apliecināt pats Pretendents.

 8.9. Dokumentu kopijas un tulkojumus jāapliecina Pretendenta, piegādātāju apvienības vai piegādātāju apvienības dalībnieka personai ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotam pārstāvim (pievienojot pilnvaru vai apliecinātu tās kopiju).

 8.10. Piedāvājumā jāietver visas izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Piedāvājuma cenas ir jānorāda *euro* ar divām zīmēm aiz komata, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) iekļautajām prasībām.

 8.11. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu abām iepirkuma daļām, tad Finanšu piedāvājums (3.pielikums), jāaizpilda katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

 8.12. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

**9. Piedāvājumu atvēršana**

 **9.1.** Piedāvājumu **atvēršana notiek 2018.gada 13.jūnijā, plkst.14.00** SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī., LV - 5201, administrācijas telpās, direktora kabinetā, izmantojot tīmekļvietni [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv).

9.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 9.3. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc šī nolikuma 9.1.apakšpunktā norādītā iesniegšanas termiņa beigām, komisija to neatver - neizskata.

 9.4. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā un visi klātesošie Iepirkumu komisijas locekļi paraksta protokolu.

 9.5. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

**10. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.**

**11. Piedāvājuma nodrošinājums**

11.1. Lai pasūtītājs nodrošinātos pret pretendenta iespējamo rīcību, kas var apdraudēt konkursa mērķa sasniegšanu, pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Piedāvājuma

 nodrošinājums (dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma esamību):

11.1.1. Par daļu Nr.1 – EUR 3 000

11.1.2. Par daļu Nr.2 – EUR 1 000

11.1.2. Iesniedziet piedāvājumu abās daļās, piedāvājuma nodrošinājums –

 EUR 4000.

11.2. Piedāvājuma nodrošinājums var tikt iesniegts vienā no sekojošajiem veidiem,

 pēc Pretendenta izvēles:

11.2.1. bankas garantija par iepriekš norādīto piedāvājuma nodrošinājuma summu. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Garantijai jābūt no tā izsniedzēja un Pretendenta puses neatsaucamai

 11.2.2. apdrošināšanas polise par iepriekš norādīto piedāvājuma nodrošinājuma summu, un tai jābūt no tā izsniedzēja un Pretendenta puses neatsaucamai;

 11.2.3. piedāvājuma nodrošinājums, kā pārskaitījums SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.nr. 50003356621, AS SEB banka, Kods UNLALV2X, tekošā kontā Nr. LV22UNLA0009003467368 ar norādi „Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam „Rentgena iekārtu piegāde”, identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF.

11.3. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav iesnieguši bankas izsniegtu garantiju vai atbilstošu apdrošināšanas polisi, vai nav iemaksājuši nodrošinājumu (nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments), tiks atzīti par konkursa nolikuma prasībām neatbilstošiem un izslēgti no vērtēšanas.

11.4. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš – 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

11.5.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā;

2) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar uzvarētāju.

11.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu:

1) ja pretendents pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, bet, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, atsauc vai maina savu piedāvājumu;

2) ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, vai atbilstoši līguma nosacījumiem.

**12. Pretendenta izslēgšanas gadījumi un to pārbaude**

12.1. Pretendenta izslēgšanas gadījumi norādīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā. Pretendenta izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

12.2. iepirkuma komisija ir tiesīga pretendenta izslēgšanas gadījumu pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

 12.3. Ja pretendents atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendents norāda to pieteikuma dokumentācijā, vai EVIPD.

**13. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo darbību:**

Pretendentam (juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai reģistrētam atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām, ja to paredz normatīvie akti.

**14. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli**

 14.1. Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016., 2017.), ja darbojas īsāku laika periodu, tad

visā darbības periodā, gada minimālais finanšu apgrozījums *(medicīnisko iekārtu piegādes),* katru gadu vismaz divas reizes pārsniedz plānoto līgumcenu. (Punkts ir attiecināms uz piegādātāju apvienību kopumā).

**15. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas**

 15.1. Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ir veicis vismaz 2 konkrētā ražotāja, piedāvājumā norādītās rentgena iekārtas vai tai līdzvērtīgu iekārtu piegādi, (t.sk. uzstādīšanu, palaišanu darbībā, personāla apmācību). Par līdzvērtīgu tiek uzskatīta (Daļā Nr. 1: Stacionāra digitālā rentgena iekārta, Daļā Nr. 2: Motorizēti pārvietojama digitālā rentgena iekārta) ar cenu, kura nav mazāka par 25% no piedāvātās iekārtas cenas bez PVN.

 15.2. Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 1 (vienam) atbilstošas kvalifikācijas speciālistam, iekārtu ražotājfirmas vai autorizēta pārstāvja sertificētam un apmācītam speciālistam, kas ir tiesīgs veikt piedāvātās Preces garantijas laika servisa apkopi, atbilstoši iekārtas ražotāja noteiktajām prasībām. (15.punkts ir attiecināms uz piegādātāju apvienību kopumā).

**16. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji:**

16.1. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kura salīdzināšanai un izvērtēšanai tiekizmantots tikai viens kritērijs - cena (ar viszemāko cenu). Nosakot zemāko cenu katrā Iepirkuma daļā.

16.2. Iepirkuma komisija vērtē un salīdzina tikai Pretendentu atlasi un tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi izturējušos piedāvājumus, kuri ir atzīti par atbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām.

 16.3. Ja pretendenta kvalifikācija neatbildīs pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti vai informācija, Piedāvājums vai Tehniskā specifikācija nebūs aizpildīta atbilstoši nolikuma prasībām, tad šie pretendenti tiks atzīti par neatbilstošiem konkursa nolikuma prasībām, un no tālākas vērtēšanas pretendentu piedāvājumi tiks izslēgti.

 16.5. Pasūtītājs pārbauda vai uz Pretendentu (arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā iekļautie izslēgšanas nosacījumi. Informāciju iegūst izmantojot EIS.

16.6. Ja piedāvājumu iesniedz ārzemēs reģistrēts pretendents, tad lai pārbaudītu vai ārvalstī reģistrēts pretendents nav izslēdzams no iepirkuma procedūras, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta desmito un divpadsmito daļu, nosakot attiecīgu izziņu iesniegšanas termiņu - 10 darba dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

16.7. Ja Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendents norāda to piedāvājumā un ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Nenorādīšanas gadījumā tiek piemērota PIL 43.panta trešā daļa.

 16.8. Šaubu gadījumā, Pasūtītājs izvērtē vai piedāvājums nav nepamatoti lēts un ir tiesīgs pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām.

 16.9. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā izvērtēšanas stadijā pārbaudīt Pretendenta sniegtās informācijas patiesumu, t.sk. iegūt informāciju, atsauksmes no pasūtītājiem, kuru rīcībā jau ir piedāvājumā piedāvātā Prece. Pieprasīt Pretendentam sniegt paskaidrojumus. Nepatiesas, neatbilstošas, nepilnīgas informācijas gadījumā, Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti lūgt precizēt iesniegto informāciju, un Pretendents, un tā piedāvājums tiek vērtēts pēc iesniegtajiem dokumentiem.

 16.10. Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti pieprasīt iesniegt dokumentus vai informāciju, kuras iesniegšana jau ir bijusi noteikta konkursa nolikumā.

 16.11. Par atklāta konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis visus nolikumā norādītos dokumentus un informāciju, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu kompetenci un spējas nodrošināt līguma saistību izpildi Līgumā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē un nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas izslēgšanas gadījumi un piedāvājums ir ar viszemāko līgumcenu.

 16.12. Vismaz divu vienlīdzīgu piedāvājumu gadījumā (piedāvājumi ar vienādu viszemāko cenu), līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, izlozes kārtībā.

 16.13. Iepirkuma rezultātā tiks noteikts viens uzvarētājs katrai iepirkuma daļai un slēgts piegādes līgums, katrai daļai atsevišķi.

**17. Tehniskā specifikācija**

Tehniskā specifikācija un tai noteiktās obligātās minimālās prasības noteiktas nolikuma 1.pielikumā, kas ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un Pretendentam jāaizpilda pilnā apjomā.

**18. Piedāvājumu izvērtēšanai iesniedzamie dokumenti**

 18.1. Vadītāja vai tā pilnvarotas personas parakstīts pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā *(2.pielikums).* Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, obligāti jāpievieno pilnvara vai tās apstiprināta kopija.

 18.2.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistram līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendentam ir šāda apliecība izsniegta) vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts, reģistrācijas valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz;

 18.3. Pretendenta aizpildīts - Tehniskā specifikācija - piedāvājums, kuram pilnībā jāatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām. Šis piedāvājums balstās uz tehniskās specifikācijas prasībām *(1.pielikums)* un ir jāaizpilda pilnā apjomā, nenorādīt vārdu – Atbilst, bet norādot pretendenta konkrētā piedāvājuma raksturojumu (piedāvātās preces tehnisko parametrus, aprakstu, ražotāju- firmu, valsti un citu informāciju, ja tā prasīta tehniskajā specifikācijā). Jāaizpilda visas prasītās pozīcijas.

 Tehniskajā specifikācijā- piedāvājumā norādot atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, jānorāda konkrētā lpp., kurā atzīmēts attiecīgais tehniskais parametrs un pie šī parametra jābūt norādei uz kuru punktu tas ir attiecināms.

 18.4. Finanšu piedāvājums. (*3.pielikums*) Cena jānorāda EUR bez PVN ar 2 zīmēm aiz komata. Galīgā summa jānorāda gan bez, gan ar PVN, norādot arī PVN % likmes lielumu. Cenā tiek iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi, uzstādīšana pie Pasūtītāja, palaišana darbībā, personāla apmācība (30 stundas) uz vietas pie Pasūtītāja (Pasūtītāja norādītajam personālam), iekārtas garantijas laika servisa apkope, un garantijas laika bojājumu novēršana.*.*

Piedāvājumā norādītā cena tiek uzskatīta par maksimālo, un līguma izpildes gaitā netiek palielināta.

 Finanšu piedāvājumu iesniedz katrai iepirkuma daļai.

 18.5. Ražotāja izdoti dokumenti, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām, ja dokuments ir svešvalodā, obligāti tā tulkojums valsts valodā (latviešu valodā).

 18.6. Apliecinājums par vismaz vienu servisa apkopes speciālistu, tā kvalifikāciju, pievienojot kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju (servisa inženiera sertifikāta kopija, ražotāja izsniegtu sertifikātu par apmācību u.tml.,).

 18.7. Apliecinājumu, ka servisa inženieris ir līgumattiecībās ar Pretendentu vai pušu parakstīts apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tiks nodibinātas līgumattiecības, vai servisa inženiera apliecinājums.

 18.8. Informācija par vismaz 2 (divām) rentgena iekārtām (Daļa Nr.1 -2 stacionārās rtg iekārtas, Daļa nr.2 – 2 pārvietojamās rtg iekārtas), kuras piegādātas un darbojas, norādot pasūtītāju, kontaktpersonas tālruņa Nr., piegādes vietu, informāciju par iekārtu un piegādes laiku (*4. pielikums*). Šaubu gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības, pēc savas izvēles, lūgt informāciju (atsauksmi) no jebkura sarakstā norādītā pasūtītāja vai cita publiski (IUB mājas lapā) redzama pasūtītāja.

 8.9. Apliecinājums par Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016., 2017.), ja darbojas īsāku laika periodu, tad visā darbības periodā, gada minimālais finanšu apgrozījums *(medicīnisko iekārtu piegādes),* katru gadu vismaz divas reizes pārsniedz plānoto līgumcenu.

 18.10. Dokuments (tā tulkojums valsts valodā), kas apliecina preces atbilstību Eiropas Padomes direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm). Precei jābūt ar CE marķējumu.

 18.11. Dokuments, kas apliecina Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamību.

 18.12. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.panta nosacījumiem, Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Veidlapa un pārējā informācija pieejama <https://ec.europa.eu/tools/espd>

 18.12.1. Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokuments ir jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

 18.13. Pasūtītājs pats pārbauda vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā iekļautie izslēgšanas nosacījumi. Informāciju iegūst, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.

 18.14. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts vai dzīvojošs pretendents, lai pārbaudītu vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42.pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmito un divpadsmito daļu, nosakot attiecīgu izziņu iesniegšanas termiņu - 10 darba dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

 18.15. Personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:

 18.15.1. pilnvara vai apliecināta pilnvaras kopija, par personu apvienības izvirzīto pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un personu apvienības vārdā ir pilnvarota parakstīt visu konkursa dokumentāciju;

 18.15.2. informācija par personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs;

 18.15.3. visu personu apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums procentos, kā arī, ka personu apvienības dalībnieki ir vienojušies par personālsabiedrības līguma noslēgšanu un sabiedrības dibināšanu uzvaras gadījumā;

18.16. Šaubu gadījumā Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju.

19. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

19.1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

19.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

 19.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: <http://www.iub.gov.lv/lv/node/587>.

**20. Garantijas termiņi**

Iekārtas garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

**21. Kvalitāte**

Kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Tehniskās specifikācijas noteiktajām minimālajām prasībām.

**22. Līguma slēgšana:**

22.1. Līgums tiek slēgts starp pasūtītāju SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca" un atklāta konkursa katras daļas uzvarētāju pēc tam, kad ir pagājis Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajā daļā noteiktais nogaidīšanas termiņš.

22.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju noteiktajā termiņā (noslēgšanas termiņš tiek noteikts ne garāks kā 7 (septiņas) dienas no līguma nosūtīšanas dienas vai no uzaicinājuma ierasties uz līguma noslēgšanu pie Pasūtītāja, un atbilstoši līguma projekta nosacījumiem, tiek uzskatīts, ka Pretendents atteicies slēgt līgumu noteiktajā termiņā un kārtībā. Šajā gadījumā, Pretendents, kurš atteicās slēgt līgumu, zaudē piedāvājuma nodrošinājumu un Pasūtītājam ir tiesības slēgt līgumu ar nākošo Pretendentu, kura piedāvājums ir atbilstošs un saimnieciski visizdevīgākais (ar nākošo zemāko cenu).

22.3.Par līguma pamatu tiek izmantots līguma projekts, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa (5.pielikums).

23. Pārējie nosacījumi:

23.1. Organizējot un veicot atklātu konkursu, iepirkuma komisija vadās pēc iepirkuma izsludināšanas brīdī, spēkā esošā „Publisko iepirkumu likuma”.

 23.2. Iepirkuma nolikumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa

Pielikumā: 1. pielikums - Tehniskā specifikācija- piedāvājums

 2. pielikums - Pieteikums

 3. pielikums - Finanšu piedāvājums

 4. pielikums - Pretendenta veikto piegāžu saraksts.

 5. pielikums *-* Līguma projekts

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ainārs Iesalnieks

2. pielikums

Atklātam konkursam

„Rentgena iekārtu piegāde”

ID Nr. JRS 2018/10K/ERAF

**Pieteikums**

**par piedalīšanos atklātā konkursā**

„Rentgena iekārtu piegāde”,

(identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF)

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma lielums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazs, vidējs)\*

Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties atklātā konkursā „**Rentgena iekārtu piegāde”, identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF),**

un ar šo apliecina, ka:

- pilnībā piekrīt konkursa nolikuma prasībām un apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma noteikumus;

1. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu atbilstoši līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem un Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
2. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds, ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Ja paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija)*

*\*- Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 10 miljonus eiro.*

*Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus eiro.*

Informāciju var iegūt [www.iub.gov.lv/lv/node/98](http://www.iub.gov.lv/lv/node/98)

3. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Rentgena iekārtu piegāde”,

 identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF)

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

atklātam konkursam

„Rentgena iekārtu piegāde”,

(identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF)

**Iepirkuma Daļai nr.1**

Stacionāras digitālās rentgena iekārtas piegāde, uzstādīšana, palaišana darbībā (2 gab.);

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apstiprinām, ka atbilstoši atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, līguma projekta nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām piegādāsim atbilstošu iekārtu (Preci) 2 (divas) gab.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(piedāvātās iekārtas nosaukums (marka), ražotājfirma, ražotājvalsts)*

Piedāvājuma **līgumcena par pilnu piedāvājuma apjomu Daļai Nr. 1, bez PVN**

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(cipariem un vārdiski)

Tiek piemērota \_\_\_\_\_% PVN likme, kas sastāda EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vārdiski)

Kopējā ar \_\_\_% PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuru veido divu iekārtu kopējā cena.

Rtg iekārta ar statīvu cena: EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cipariem, vārdiski), bez PVN

Rtg iekārta cena: EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(cipariem, vārdiski), bez PVN.

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskās specifikācijas prasībām pilnībā nokomplektētas iekārtas piegādi Pasūtītājam, uzstādīšanu pasūtītāja norādītajās telpās, palaišanu darbībā, Pasūtītāja norādītā personāla apmācību (30 stundas) pie Pasūtītāja, un garantijas servisa apkopi.

 Iekārtas garantijas termiņš 24 mēneši

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds, ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Ja paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija)*

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Rentgena iekārtu piegāde”,

 identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF)

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

atklātam konkursam

„Rentgena iekārtu piegāde”,

(identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF)

**Daļai Nr.2**

Motorizēti pārvietojamas digitālās rentgena iekārtas piegāde, uzstādīšana, palaišana darbībā (1 gab.)

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apstiprinām, ka atbilstoši atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, līguma projekta nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām piegādāsim atbilstošu iekārtu (Preci) 1 (vienu) gab.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(piedāvātās iekārtas nosaukums (marka), ražotājfirma, ražotājvalsts)*

Piedāvājuma **līgumcena par pilnu piedāvājuma apjomu Daļai Nr. 2, bez PVN**

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(cipariem un vārdiski)

Tiek piemērota \_\_\_\_\_% PVN likme, kas sastāda EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vārdiski)

Kopējā ar \_\_\_% PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskās specifikācijas prasībām pilnībā nokomplektētas iekārtas piegādi Pasūtītājam, uzstādīšanu, palaišanu darbībā, Pasūtītāja norādītā personāla apmācību (30 stundas) pie Pasūtītāja, un garantijas servisa apkopi.

 Iekārtas garantijas termiņš 24 mēneši

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds, ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Ja paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija)*

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Rentgena iekārtu piegāde”,

 identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF)

**Pretendenta veikto piegāžu saraksts**

**Iepirkuma Daļai nr.1**

Stacionāras digitālās rentgena iekārtas piegāde, uzstādīšana, palaišana darbībā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasūtītāja nosaukums  | Piegādes vieta (kontaktpersona, tālrunis) | Piegādātās iekārtas nosaukums, ražotājs, līgumcena(vienai iekārtai) | Izpildes gads, mēnesis |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Paraksttiesīgās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ja paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija)*

 4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Rentgena iekārtu piegāde”,

 identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF)

**Pretendenta veikto piegāžu saraksts**

**Iepirkuma Daļai nr.2**

 Motorizēti pārvietojamas digitālās rentgena iekārtas piegāde, uzstādīšana, palaišana darbībā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasūtītāja nosaukums  | Piegādes vieta (kontaktpersona, tālrunis) | Piegādātās iekārtas nosaukums, ražotājs līgumcena (vienai iekārtai) | Izpildes gads, mēnesis |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Paraksttiesīgās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ja paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija)*

5.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Rentgena iekārtu piegāde”,

 identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF).

**PIEGĀDES LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PROJEKTS**

Jēkabpilī 2018.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”,** reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, LV-5201, tās valdes priekšsēdētāja Ivara Zvīdra, valdes locekles Rutas Miķelsones, valdes locekles Guntas Dābolas personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts **Pasūtītājs,** no vienas puses un **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš/a darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk saukts **Piegādātājs**, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, atbilstoši projekta NR 9.3.2.0/17/I/011 ietvaros, Publisko iepirkumu likuma kārtībā veiktajam iepirkumam (ID Nr. JRS 2018/10K/ERAF) noslēdz savā starpā sekojošu piegādes Līgumu:

1. **Līguma priekšmets**

1.1. Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam, Tehniskā specifikācija - piedāvājums, turpmāk tekstā Piedāvājums (kas ir līguma 1.pielikums) piegādā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pieņem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums, marka, ražotājs, ražotājvalsts)* turpmāk šī līguma tekstā saukta Prece.

1.2. Precei ir pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, kas noteiktas Piegādātāja iesniegtā piedāvājuma Tehniskās specifikācijas piedāvājumā, kas ir šī līguma 1.pielikums.

1.3. Preci Piegādātājs piegādā, uzstāda un palaiž darbībā pie Pasūtītāja A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, Pasūtītāja norādītajās telpās.

1. **Līguma summa un samaksas kārtība**
	1. Kopējā līguma summa, ko veido pilnībā tehniskajai specifikācijai atbilstošas Preces piegāde, uzstādīšanu, palaišanu darbībā pie Pasūtītāja, Pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtu pie Pasūtītāja (30 stundas) un garantijas servisa apkope, bez PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Tiek piemērota \_\_\_% PVN likme, kas sastāda EUR \_\_\_\_\_\_\_. Līguma summa kopā ar \_\_\_% PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. Apmaksa par Preci tiek veikta sekojošā kārtībā:

 2.2.1. pirmā samaksa – priekšapmaksa, līdz 20%no līguma kopējās summas **EUR** \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), t.sk. \_\_\_% PVN, tiek veikta 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas.

 2.2.2. atlikusī līguma summas samaksa, kas sastāda **EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) t.sk. \_\_\_%PVN, tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preces piegādes brīža, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas.

2.3. Preces cenas tiek noteiktas *euro* (EUR), vadoties no iesniegtā Finanšu piedāvājuma, kas ir Līguma 2.pielikums.

2.4. Preces piegāde, kas neatbilst, Pasūtītāja pieprasītai kvalitātei, Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, Pasūtītājs neapmaksā.

2.5. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

2.6. Līguma summa, bez PVN nav pakļauta grozījumiem un ir nemainīga visu līguma izpildes laiku.

2.7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta preču pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. **Preces piegādes kārtība un termiņi**
	1. Prece tiek piegādāta un uzstādīta 10 desmit) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Par piegādes datumu uzskata datumu, kad Piegādātājs ir piegādājis Preci, uzstādījis, palaidis darbībā, un nodevis Preci Pasūtītājam, ko apliecina pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
	2. Nododot Preci Piegādātājs nodod visus Preces dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu tās reģistrāciju (ja šādas iekārtas reģistrācija paredzēta normatīvajos aktos), t.sk. lietošanas instrukcijas, servisa rokasgrāmatu, tehniskajā specifikācijā noteiktos dokumentus u.c. tehniskos dokumentus valsts - latviešu valodā, uzstāda, palaiž iekārtu darbībā (pārbauda tās darbību pie Pasūtītāja) un veic personāla praktisku apmācību (22 stundas).

Nepieciešamības gadījumā, Pasūtītāja personāla apmācība tiek veikta visā iekārtas garantijas laikā (8 stundas), bez papildus samaksas.

3.3. Ja pieņemot Preci, tiek konstatēta neatbilstība starp Piedāvājuma tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju un faktiskajiem Preces datiem, un Piegādātājs nespēj šīs neatbilstības novērst 7 (septiņu) dienu laikā, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci (sastādot par to attiecīgu aktu) un atgriezt to atpakaļ Piegādātājam, un lauzt piegādes līgumu.

3.4. Preces piegādes termiņš var tikt pagarināts tikai pie nosacījuma, ja iestājušies tādi nepārvaramas varas apstākļi, kurus Piegādātājs kā labs līguma izpildītājs nekādi nevarēja paredzēt un novērst, jo nosacījumu iestāšanās nav saistīta ar Piegādātāja darbību. Termiņa pagarinājums nevar būt garāks par 2 (divām) kalendārajām nedēļām.

3.5. Īpašuma tiesības uz Preci Pasūtītājam pāriet pēc preces pilnīgas apmaksas, kas tiek veikta šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

1. **Preces kvalitāte**
	1. Piegādātājs apņemas piegādāt Līgumā minēto Preci atbilstoši piedāvājumā norādītajai komplektācijai un Tehniskās specifikācijas prasībām. (1.pielikums).
2. **Garantijas**
	1. Piegādātāja piegādātās Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši, no Preces nodošanas brīža, ko apstiprina Preces pieņemšanas-nodošanas akts.
	2. Piegādātājs apņemas garantijas laikā, kas ir minēts šī Līguma 5.1. punktā, novērst jebkuru Preces defektu bez maksas.
	3. Piegādātājs Preces garantijas laikā, bez papildus samaksas, atbilstoši Preces tehniskās ekspluatācijas prasībām veic garantijas laika servisa apkopi un papildus personāla apmācību pie Pasūtītāja, 8 stundas pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
	4. Piegādātāja garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies:

 5.4.1. Preci ekspluatējot neatbilstoši tās ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja instrukcijām);

 5.4.2. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu Precē, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām;

* 1. Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Piegādātājam ne vēlāk kā 24 stundu laikā, no paziņošanas brīža, jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam.
	2. Pamatojoties uz defektu aktu, Piegādātājam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no defektu akta sastādīšanas brīža jānovērš defektu, bez Pasūtītāja papildus samaksas visā garantijas laikā. Ja defekta novēršanai nepieciešams garāks termiņš, Puses par to vienojas atsevišķi.

**6.Pušu saistības**

6.1. Izpildītājs nodrošina Preces piegādi līgumā noteiktajā termiņā un sedz transporta izdevumus, kā arī atbild par Preces pārvadājuma risku.

6.2.Izpildītāja pienākums ir reizē ar piegādi nodot Pasūtītājam visus nepieciešamos pavaddokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt piegādātās Preces pieņemšanu un apmaksu atbilstoši līguma noteikumiem

**7. Pušu atbildība**

7.1.Katra Puse ir atbildīga par līguma pildīšanu. Vainīgā Puse par līguma saistību nepienācīgu pildīšanu, atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus.

7.2.Par šajā līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Piegādātājs Pasūtītājam var piemērot līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

7.3.Par šajā līgumā noteikto Preces piegādes termiņu neievērošanu Pasūtītājs var piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,05 % apmērā no kavētās -Preces piegādes apjoma summas par katru nokavēto dienu.

7.4. Ieturamā līgumsoda summa Pusēm nevar būt lielākā par 10% no līguma kopējās summas.

7.5. Pamatotu iemeslu dēļ šajā līgumā paredzētos līgumsodus var samazināt vai neiekasēt, ja panākta Pušu rakstiska vienošanās.

7.6. Ja Preces piegāde tiek kavēta ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam 5 dienas iepriekš.

7.7. Laužot līgumu, līguma izpildes pārmērīgā kavējuma dēļ (vairāk kā 15 dienas), Piegādātājs bezstrīdu kārtībā, 10 dienu laikā, samaksā soda naudu par līguma neizpildi 700,00 EUR.

7.8. Laužot līgumu pamatojoties uz līguma 3.3. punktu (tiek piegādāta tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstoša Prece), bezstrīdu kārtībā tiek piemērota soda nauda 5% apmērā no līguma kopējās summas. Piegādātājs to samaksā bezstrīdu kārtībā, 15 dienu laikā, pēc akta un rēķina saņemšanas, kā arī veic avansa atmaksu.

7.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

7.10. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no līguma saistību izpildes.

7.11. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot dabas katastrofas, karu un jebkura rakstura kara operācijas, blokādi, embargo, epidēmijas un citus ārkārtas apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā. Par šādu apstākļu iestāšanos 5 dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. Biznesa risks netiek uzskatīts par nepārvaramu varu un nevar būt par pamatu līguma saistību nepildīšanai.

**8. Līguma grozīšanas kārtība**

8.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm rakstiski vienojoties, bet nav pieļaujama līguma summas palielināšana.

8.2.Līguma izpildes termiņa pagarināšana pieļaujam līguma 3.4.punkta kārtībā.

8.3. Līguma grozījumi pieļaujami Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteiktajā kārtībā.

8.4.Visi līguma grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

**9.Strīdu un citu jautājumu risināšanas kārtība**

9.1. Abu Pušu pretenzijas vai domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, tiek risinātas sarunu ceļā, bet 30 dienu laikā nepanākot vienošanos - Latvijas Republikas tiesā.

9.2. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek izskatīti atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu noteikumu prasībām.

**10. Citi noteikumi**

10.1 Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma noteikumus.

10.2. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas Puses

10.3. Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir septiņu dienu laikā paziņot šo informāciju otrai Pusei.

10.4. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**11. Pušu rekvizīti un paraksti**

Pasūtītājs: Izpildītājs: