Atklāts konkurss „Intensīvās terapijas pacientu gultu ar matračiem un pacientu piederumu galdiņu piegāde”, identifikācijas Nr. JRS-2017/19K

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Iepirkumu komisija 19.09.2017. ir saņēmusi iespējamo Pretendentu jautājumus, uz kuriem sniedz sekojošas atbildes:

**1.Jautājums**:



**Atbilde:**

Sānu margām jānosedz vismaz ¾ gultas garuma. Sānu margas, kuras nosedz vismaz ¾ gultas garuma tiks uzskatītas par atbilstošām.

**2.Jautājums:**



**Atbilde:**

Aktīvais pret-izgulējumu matracis ar augstumu līdz 23 cm tiks atzīts par atbilstošu, ja gultas sānu margu augstums būs tam atbilstošs.

20.09.2017.