SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli par atklāta konkursa „Operāciju veļas piegāde”, identifikācijas Nr. JRS-2017/13K tehnisko specifikāciju un sniedz sekojošu atbildi:

Jautājums:

„Lūdzam precizēt vai iepirkuma Daļa Nr.1 poz.4 – Komplekts ceļa artroskopijām, sterils, tehniskajā specifikācijā  norādītie izmēri ir pareizi.”

Atbilde:

Jā, specifikācijā norādītie izmēri ir pareizi, tiek pieļautas nolikumā noteiktās atkāpes.

Jautājums:

„Lūdzam precizēt vai iepirkuma Daļa Nr.2, poz.10 – Aparatūras pārklājs, sterils, tehniskajā specifikācijā norādītie izmēri ir pareizi.”

Atbilde:

Tehniskajā specifikācijā norādītajos izmēros ir ieviesusies tehniska kļūda.

Pārklāja izmērs pareizi ir 117x183 cm (ir ierakstīts 17x183 cm).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                     A.Iesalnieks