## 1.daļa
Pielikums Nr.1
Iepirkuma "Automātisko virsmu dezinfekcijas iekārtu piegāde" noteikumiem
ID Nr. JRS 2021/04MS
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā ,,Mazā virsmu dezinfekcijas iekārta''
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Automātiskā virsmu dezinfekcijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 3
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis:
Pielietojums
Palātu dezinfekcija, kurās uzturējies cilvēks ar apstiprinātu Covid-19 infekciju
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | Vienas iekārtas plānotais darba telpas maksimālais tilpums 200m3
1.2 | Iekārtas maksimālais izmērs 270x210x290mm
1.3 | Iekārtas maksimālā jauda 60W
1.4 | Sprieguma standarts 110-220V/50-60Hz
1.5 | Iekārtas minimālā dezinfekcijas šķidruma dozēšanas jauda 250ml/h
1.6 | Iekārtas maksimālais svars 3,5kg
1.7 | Dezinfekcijas šķidruma tvertnes minimālais tilpums 5,5l
1.8 | Iekārtas minimālās ražības ātrums 60sek./ m3,ar destilētu ūdeni
1.9 | Izmantojamā dezinfekcijas vielas produkta tirdzniecības nosaukums (HAMINCLOR vai analogs)
1.10 | Pēc dezinfekcijas uzsākšanas telpā drīkst atrasties pēc 30min vai ātrāk
2. | Citas prasības
2.1 | Garantijas termiņš ne mazāks par 24 mēnešiem no preces nodošanas (nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas). Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana.
2.2 | Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu (palaišanu darbībā) pie Pasūtītāja, tā norādītajās telpās
2.3 | Nododot Preci reizē, jānodod tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija valsts (latviešu) valodā, Produkta HAMINCLOR vai analoga drošības datu lapa, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 1907/2006 (REACH), II pielikumam, ar grozījumiem
2.4 | Precei jābūt CE marķējums.
2.5 | Piegādātājs veic apmācības pie Pasūtītāja iekārtas nodošanas brīdī.
2.6 | *Norādīt pielietojamā līdzekļa cenas
* informatīva informācija

## 2.daļa
Pielikums Nr.2
Iepirkuma "Automātisko virsmu dezinfekcijas iekārtu piegāde" noteikumiem
ID Nr. JRS 2021/04MS
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā ,,Lielā virsmu dezinfekcijas iekārta''
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Automātiskās virsmu dezinfekcijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 2
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis:
Pielietojums
Telpu dezinfekcija, kurās uzturējies cilvēks ar apstiprinātu Covid-19 infekciju
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | Vienas iekārtas plānotais darba telpas maksimālais tilpums 4165m3
1.2 | Iekārtas maksimālais izmērs 745x325x650mm
1.3 | Iekārtas maksimālā jauda 600W
1.4 | Sprieguma standarts 220V/50Hz
1.5 | Iekārtas minimālā dezinfekcijas šķidruma dozēšanas jauda 6000ml/h
1.6 | Iekārtas maksimālais svars 60kg
1.7 | Dezinfekcijas šķidruma tvertnes minimālais tilpums 24l
1.8 | Iekārtas minimālās ražības ātrums 3sek./ m3
1.9 | Izmantojamā dezinfekcijas vielas produkta tirdzniecības nosaukums (HAMINCLOR vai analogs)
1.10 | Pārvietojams uz riteņiem
1.11 | Pēc dezinfekcijas uzsākšanas telpā drīkst atrasties pēc 30min vai ātrāk
2. | Citas prasības
2.1 | Garantijas termiņš ne mazāks par 24 mēnešiem no preces nodošanas (nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas). Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana.
2.2 | Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu (palaišanu darbībā) pie Pasūtītāja, tā norādītajās telpās
2.3 | Nododot Preci reizē, jānodod tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija valsts (latviešu) valodā, Produkta HAMINCLOR vai analoga drošības datu lapa, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 1907/2006 (REACH), II pielikumam, ar grozījumiem
2.4 | Precei jābūt CE marķējums.
2.5 | Piegādātājs veic apmācības pie Pasūtītāja iekārtas nodošanas brīdī.
2.6 | *Norādīt pielietojamā līdzekļa cenas
* informatīva informācija