## 2_galds
Pielikums Nr.2
Iepirkuma "Medicīnisko gultu un procedūru galdu piegāde" noteikumiem
ID Nr. JRS 2021/49MS
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
2.daļā Procedūru galdu piegāde
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Procedūru galds
| Daudzums (gab.): | 4 gabali
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | Galdiņš no nerusējošā tērauda AISI 304 vai ekvivalenta materiāla, piemērots lietošanai medicīnas iestādē
1.2 | 2 fiksēti plaukti
1.3 | Plauktiem ir neliela apmalīte
1.4 | 4 atvilktnes divās rindās zem galda virsmas, atvilktņu augstums ne mazāks ka 150mm
1.5 | Riteņi vismaz 100mm diametrā, vismaz 2 ar bremzēm
1.6 | Celtspēja vismaz 50kg
1.7 | Izmēri 850x550x950 mm ± 100mm
1.8 | Rokturi stumšanai abos galos
1.9 | Visas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem
II | Citas prasības
2.1 | Garantijas termiņš ne mazāks par 24 mēnešiem no preces nodošanas (nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas). Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana.
2.2 | Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu (palaišanu darbībā) pie Pasūtītāja, tā norādītajās telpās
2.3 | Nododot Preci jānodod tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija valsts (latviešu) valodā.
2.4 | Precei jābūt CE marķējums. Atbilstība direktīvai EKK 93/42
Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________